PROJEKT BUDOWLANY

BUDOWY OTWARTEJ STREFY SPORTU I REKREACJI

kategoria obiektu V

ADRES BUDOWY :

KONARY, GM. BROCHÓW

działka nr ewid. 361, obręb : 0014 Konary-Łęg

Jednostka ewidencyjna : 142802_2 Brochów

INWESTOR :

GMINA BROCHÓW

Brochów 125, 05-088 Brochów

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA :

- Strona tytułowa

- Spis zawartości projektu

- Ksero uprawnień projektanta

- Ksero zaświadczeń o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu

Zawodowego

- Opis do projektu zagospodarowania terenu działki

- Projekt zagospodarowania terenu działki

- Opis techniczny do projektu budowlanego

- Oświadczenie projektanta

- Część graficzna + karty produktów

- Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWY OTWARTEJ STREFY SPORTU I REKREACJI

Opis techniczny do projektu budowlanego budowy otwartej strefy sportu i rekreacji na terenie działki nr ewid. 361 położonej w miejscowości Konary, gm. Brochów.

- INWESTOR

Gmina Brochów

Brochów 125, 05-088 Brochów

- ADRES INWESTYCJI

Konary, gm. Brochów (obręb ewidencyjny : 0014 Konary-Łęg, Jednostka ewidencyjna : 142802_2 Brochów), powiat sochaczewski, działka nr ewid. 361.

- PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Projektuje się ogrodzone boisko wielofunkcyjne, wiatę drewnianą i dwustronny stojak na rowery na terenie utwardzonym, pas zieleni (zadrzewienia i zakrzaczenia) oraz montaż urządzeń przykładowego producenta „COMES” zachowując dla nich strefy bezpieczeństwa zgodnie z częścią graficzną niniejszego projektu a w szczególności wynikające z załączonych kart poszczególnych produktów (zachowując wskazania producenta).

Projektowane urządzenia :

▫ Zestaw gimnastyczny wraz z regulaminem

korzystania z urządzenia

▫ Zestaw modułowy,

▫ Prasa nożna + wahadło,

▫ Biegacz + Koła,

▫ Wyciąg górny + krzesło,

▫ Twister + Wioślarz,

▫ Bieżnia + Jeździec,

▫ Regulamin korzystania z terenu rekreacyjno - zabawowego oraz

poszczególnych urządzeń.

▫ Dwustronny stojak na rowery

Ponadto projektuje się montaż zestawu koszy do segregacji nieczystości zlokalizowane przy wejściu/wyjściu z terenu rekreacyjno - zabawowy.

Niniejszym opracowaniem objęto projekt  budowlano-wykonawczy dotyczący lokalizacji i montażu urządzeń i wyposażenia sportowo – rekreacyjno - zabawowego.

- PODSTAWA OPRACOWANIA

-  Zlecenie inwestora,

-  Wytyczne Inwestora

-  Pomiary i wizje w terenie

-  Obowiązujące Prawo Budowlane z aktualnymi zmianami

-   PN-EN 1176-11: 2009 oraz PN-EN 1177: 2009

Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie.

- INFORMACJE O ISTNIEJĄCYM ZAGOSPODAROWANIU TERENU

Przedmiotowa działka jest nie zabudowana oraz nie jest terenem ogrodzonym.

Wszystkie urządzenia zabawowe będą zamontowane z zachowaniem stref bezpieczeństwa wokół nich.

Dojście i dojazd do terenu sportowo – rekreacyjno – zabawowego wykorzystując istniejącą infrastrukturę terenu działki.

Teren objęty opracowaniem posiada odpowiednie dla montażu urządzeń zabawowych trawiaste podłoże, przepuszczalne również dla wody, które częściowo zostanie utwardzone.

- MONTAŻ PROJEKTOWANYCH URZĄDZEŃ

Projektowane urządzenia winny być zamontowane zgodnie z instrukcją wybranego producenta danego urządzenia na prefabrykowanych elementach fundamentowych dostarczonych przez producenta oraz z zgodnie z normą PN-EN 1177: 2009.

Urządzenia powinny być wykonane z elementów odpornych na czynniki atmosferyczne w tym części  metalowych ocynkowanych dwustronnie metodą ogniową lub wykonane ze stali nierdzewnej. Śruby łączące elementy wykonane ze stali nierdzewnej  V2A. Elementy metalowe ocynkowane winny być  malowane  lakierem akrylowym  ( strukturalnym) .

Do  kompletu każdego urządzenia montowanego w gruncie należą prefabrykaty fundamentowe.

Urządzenia powinny posiadać minimum dwuletnią gwarancję i być dostosowane do wymagań znaku bezpieczeństwa. Muszą posiadać  wysoką odporność na całoroczny wpływ warunków atmosferycznych (deszcz, słońce, śnieg) jak i również wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne (uderzenia, obciążenia).

Układ urządzeń zaprojektowano tak aby strefy bezpieczeństwa nie zachodziły  na siebie oraz aby w ich obrębie nie znajdowała się żadna przeszkoda

- NASŁONECZNIENIE TERENU

Stwierdza się że nasłonecznienie placu zabaw występuje przez minimum 4 godz. dziennie liczone w dniach równonocy (21 marca i 21 września) w godzinach 10oo-16oo.

- OCHRONA INTERESÓW OSÓB TRZECICH

Projektowany teren sportowo – rekreacyjno - zabawowy nie powoduje ograniczeń w użytkowaniu terenów sąsiednich, dostępu do drogi publicznej oraz dostępu do istniejącego uzbrojenia terenu.

- INNE DANE :

Teren działki nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie, a także nie leży na terenach szkód górniczych.

- WPŁYW NA ŚRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE

Dla założonego programu użytkowego terenu sportowo – rekreacyjno zabawowego nie występuje związana z eksploatacją emisja hałasu, wibracji i promieniowania, w tym jonizującego, jak również nie powstaje pole elektromagnetyczne czy inne zakłócenia.

Zanieczyszczenia pyłowe, płynne i zapachowe nie występują.

Przedmiotowa inwestycja nie wpłynie negatywnie na środowisko naturalne.

Lokalizacja urządzeń rekreacyjno – zabawowych oraz boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą nie koliduje z drzewostanem ani inną roślinnością.

Nie narusza również zasobów przyrodniczych oraz nie wpływa negatywnie na otoczenie ani interesy osób trzecich.

Użytkownicy terenu odpady stałe będą gromadzić w projektowanych koszach opróżnianych okresowo przez koncesjonowane firmy (na warunkach Gminy Brochów).

Zakres oddziaływania eksploatacji urządzeń mieści się w całości na terenie działki.

- ZAGADNIENIA P.POŻ. i Bhp :

Wszystkie projektowane urządzenia zabawowe oraz elementy wyposażenia terenu sportowo – rekreacyjno - zabawowego winny posiadać atest bezpieczeństwa „B”.

Fundamenty urządzeń są standardowymi elementami prefabrykowanymi. Szczegółowe warunki posadowienia i instrukcja montażu są wysyłane z poszczególnymi elementami.

- OPINIA GEOTECHNICZNA :

W terenie występują następujące geotechniczne warunki posadowienia :

Poziom posadowienia fundamentów poszczególnych urządzeń maksymalnie do 0,90m.

Na podstawie przeprowadzonych w obszarze terenu działki nr ewid. 500/2 oględzin oraz danych archiwalnych dotyczących przedmiotowego terenu i jego otoczenia ustalono :

- warunki geotechniczne proste - występujące w przypadku warstw gruntów jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegających poziomo, nieobejmujących mineralnych gruntów słabonośnych, gruntów organicznych i nasypów niekontrolowanych, przy zwierciadle wody poniżej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych,

- kategoria geotechniczna I - prosta (piaski drobnoziarniste), posadawianie niewielkich obiektów budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, w przypadku których możliwe jest zapewnienie minimalnych wymagań na podstawie doświadczeń i jakościowych badań geotechnicznych,

- poziom wód gruntowych poniżej posadowienia projektowanych ław fundamentowych,

- warunek i stanu granicznego będzie spełniony przy obciążeniu jednostkowym podłoża 0,15 MPa,

Warunki gruntowo – wodne można określić jako proste, charakteryzujące podłoże gruntowe projektowanego obiektu są korzystne dla wykonywania bezpośrednich posadowień obiektów budowlanych. Decyduje o tym występowanie w rodzimym podłożu gruntowym wyłącznie gruntów nośnych. Poniżej zalegającej na powierzchni warstwy humusu oraz lokalnie nienośnych nasypów antropogenicznych w podłożu zalegają grunty o dobrej nośności, narastającej z głębokością poniżej najsłabszej warstwy geotechnicznej. Poniżej poziomu posadowienia zalegają średniozagęszczone grunty niespoiste, drobnoziarniste zalegające na twardoplastycznych glinach morenowych.

Na pogorszenie warunków gruntowych wpływ ma występowanie wody gruntowej okresowo powyżej poziomu posadowienia.

Dokonując jakościowej oceny właściwości gruntu stwierdza się jego przydatność na cele budowlane.

Warunki gruntowe umożliwiają realizację przedmiotowej inwestycji wg niniejszego projektu.

- UWAGI KOŃCOWE :

Materiały budowlane użyte przy budowie otwartej strefy sportu i rekreacji powinny posiadać stosowne atesty, bądź aprobaty techniczne oraz odpowiadać odpowiednim obowiązującym polskim normą.

W/w dokumenty dopuszczające materiały do obrotu należy zachować wraz z dokumentacją budowy.

Roboty budowlane należy wykonywać z zachowaniem obowiązujących przepisów bhp.

# CZESĆ GRAFICZNA

# I

# KARTY PRODUKTÓW

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Inwestor :

GMINA BROCHÓW

Brochów 125, 05-088 Brochów

Adres budowy :

Konary, gm. Brochów, działka nr ewid. 361, powiat sochaczewski

Obręb : 0014 Konary-Łęg, jednostka ewidencyjna 142802_2 Brochów

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budowa otwartej strefy sportu i rekreacji

ADRES OBIEKTU

Konary, gm. Brochów, działka nr ewid. 361, powiat sochaczewski

Obręb : 0014 Konary-Łęg, jednostka ewidencyjna 142802_2 Brochów

INWESTOR

GMINA BROCHÓW

Brochów 125, 05-088 Brochów

ZAKRES ROBÓT

Przedmiotem opracowania jest budowa otwartej strefy sportu i rekreacji.

WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGODPODAROWANIA DZIAŁKI KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI

Nie występują elementy zagospodarowania terenu działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa  i zdrowia ludzi. W najbliższej zabudowie nie znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz zabudowa gospodarstw rolnych.

Podczas prac budowlanych przewiduje się występowanie następujących rodzajów zagrożeń :

Strefa przy wykonywaniu prac ziemnych – występujące zagrożenie osunięcia się skarp wykopu.

Strefa prac przy robotach murowych, żelbetowych i konstrukcyjnych – występujące zagrożenie upadku z wysokości, niewłaściwe zabezpieczenia.

Strefa prac wykończeniowych – występujące zagrożenie porażenia prądem.

WSKAZANIA DOT. PRZEWIDZIANYCH ZAGROZEŃ

Podczas realizacji robót budowlanych teren budowy należy wygrodzić w sposób uniemożliwiający dostęp osób trzecich. Na terenie budowy należy umieszczać tablice informujące i ostrzegawcze zależnie od realizowanych robót budowlanych. Ponadto w miejscu widocznym umieścić tablicę informacyjną budowy.

Bezwzględnie przestrzegać przepisy Bhp, które obowiązują wszystkich pracowników znajdujących się w strefach prowadzonych prac.

SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW

Przed przystąpieniem do realizacji jakichkolwiek robót budowlanych przez poszczególne ekipy należ spełnić wymagania wynikające z następujących rozporządzeń :

▪ rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.03.47.401 z dnia 19 marca 2003r),

▪ rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118 poz.1263 z 2001r),

▪ rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do robót drogowych i mostowych (Dz.U. Nr 7 poz.30 z 1977r),

▪ rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 z 1997r).

ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIBEZPIECZEŃSTWU

Wszyscy pracownicy muszą posiadać odpowiednie szkolenie w zakresie Bhp oraz właściwy stan zdrowia potwierdzony badaniami lekarskimi na właściwym stanowisku pracy w zależności od zawodu.

Z uwagi na występujące zagrożenie upadkiem lub uderzeniem przez spadający przedmiot konieczne jest stosowanie zachowań pracowników zgodnie z otrzymanym szkoleniem stanowiskowym, a także stosowanie środków ochrony osobistej pracowników – kaski, rękawice ochronne, obuwie specjalistyczne, pasy i linki zabezpieczające, itp.

Na terenie budowy powinny znajdować się znaki i tablice informujące o grożącym niebezpieczeństwie zależnie od wykonywanych prac.

Na terenie budowy powinna znajdować się apteczka pierwszej pomocy technicznej.

Teren budowy należy wyposażyć w sprzęt gaśniczy w liczbie wynikającej ze skali zagrożenia pożarem.

UWAGI

Wszystkie roboty prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, co winno zostać przestrzegane i potwierdzane przez kierownika budowy wpisami w dzienniku budowy