Załącznik nr 10 do SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż nowych opraw oświetleniowych energooszczędnych LED z wysięgnikami i niezbędnymi materiałami w ilości 378 szt. na terenie Gminy Brochów, w tym demontaż istniejących opraw oświetleniowych oraz zamontowanie 7 lamp autonomicznych wraz z słupami.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wymianę istniejących opraw oświetleniowych na oprawy oświetleniowe ze źródłem światła LED na terenie Gminy Brochów w ilości 378 szt. w miejscowościach: Kromnów, Gorzewnica, Brochów, Janów, Plecewice, Tułowice, Miszory, Wilcze Tułowskie, Przęsławice, Hilarów, Piaski Duchowne, Wilcze Śladowskie, Konary, Wólka Smolana.
3. Modernizacja podlegać będzie na demontażu istniejących lamp sodowych i rtęciowych oraz dostawie fabrycznie nowych lamp LED-owych z wysięgnikami oraz ich montaż. Zamówienie obejmuję lampy o mocy 50 W- 60 W, temperatura barwa 4 000 K, wysięgniki do opraw oświetleniowych W-2 lub równoważne (w tym 5 wysięgników o długości nie mniejszej niż 2,5 m), gniazda bezpiecznikowe napowietrzne do oprawy oświetleniowej BNO, przewody zasilające, przewody uziemiające oraz inne niezbędne materiały do wymiany lamp wraz z wysięgnikami.
4. Dostarczenie i montaż lamp autonomicznych. Lampy solarne o mocy 40W oraz słupy stalowe 8 m. wraz z wysięgnikami w ilości 7 sztuk w miejscowości w miejscowości Andrzejów, Sianno i Przęsławice.
5. Miejsca montażu zostaną wskazane w terenie po podpisaniu umowy.
6. Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad.
7. Zdemontowane źródła światła należy zutylizować (oprawy, bezpieczniki, zaciski itd.).