- Załącznik nr 10 do SWZ

- SPECYFIKACJA PARAMETRÓW

- Nazwa zadania : „Rozbudowa Gminnego Centrum Medyczno-Rehabilitacyjnego w Brochowie”

- Przedmiot oferty   Wyposażenie administracyjne –Wyposażenie pomieszczeń po rozbudowie

Oferent :

| Lp. | Nazwa | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | ## Parawan medyczny dwuskrzydłowy |  |  |
|  | Wysokość: 1600 mm - 1700 mm | Tak, podać |  |
|  | Szerokość: 1800 mm - 2050 mm | Tak, podać |  |
|  | Waga: 5 kg – 9 kg | Tak, podać |  |
|  | Parawan łączony za pomocą zatrzasków | Tak |  |
|  | Układ jezdny z kółkami | Tak |  |
|  | Pokrętło blokujące | Tak |  |
|  | Kolor | Podać jaki? |  |
| II. | ## Fotel biurowy obrotowy |  |  |
|  | Regulacja wysokości siedziska | Tak |  |
|  | Ergonomiczne oparcie ze zintegrowanym zagłówkiem | Tak |  |
|  | Stalowa podstawa | Tak |  |
|  | Plastikowo – metalowe podłokietniki wykonane z tkaniny membranowej i ekoskóry | Tak |  |
|  | Miękkie siedzisko | Tak |  |
|  | Kolor: czarny | Tak |  |
| III. | ## Krzesło |  |  |
|  | ## Wysokość: 75 cm – 77 cm | Tak, podać |  |
|  | ## Szerokość: 48 cm – 50 cm | Tak, podać |  |
|  | ## Głębokość: 40 cm – 50 cm | Tak, podać |  |
|  | ## Kubełek z tworzywa sztucznego | Tak | . |
|  | ## Rama 4 nogi malowane proszkowo lub aluminiowe | Tak, podać |  |
|  | ## stopki do powierzchni miękkich | Tak |  |
|  | Kolor: czarny | Tak |  |
| IV. | ## Kozetka lekarska 1 |  |  |
|  | Szerokość: 55 cm | Tak |  |
|  | Długość: 188 cm | Tak |  |
|  | Wysokość: 80 cm | Tak |  |
|  | Kąt nachylenia wezgłowia: +/- 40° | Tak |  |
|  | Masa stołu: 25 kg – 30 kg | Tak |  |
|  | Dopuszczalne obciążenia: 180 kg | Tak |  |
|  | Uchwyt na rolkę prześcieradła | Tak |  |
|  | Kolor: fioletowy | Tak |  |
| V | Kozetka lekarska 2 |  |  |
|  | Szerokość: 55 cm | Tak |  |
|  | Długość: 188 cm | Tak |  |
|  | Wysokość: 80 cm | Tak |  |
|  | Kąt nachylenia wezgłowia: +/- 40° | Tak |  |
|  | Masa stołu: 25 kg – 30 kg | Tak |  |
|  | Dopuszczalne obciążenia: 180 kg | Tak |  |
|  | Uchwyt na rolkę prześcieradła | Tak |  |
|  | Kolor: różowy lub niebieski | Tak, podać |  |
| VI. | Szafka medyczna dwudzielna |  |  |
|  | Wysokość 1800 mm | Tak |  |
|  | Szerokość 600 mm | Tak |  |
|  | Głębokość 420 mm | Tak |  |
|  | Część górna - przeszklenie szkłem hartowanym | Tak |  |
|  | min. dwie półki wykonane ze szkła hartowanego | Tak |  |
|  | Dolna część wyposażona w jedną półkę zamykaną pełnymi drzwiami uchylnymi. | Tak |  |
|  | Malowana farbą proszkową w kolorze RAL7035 (jasny popiel) | Tak |  |
|  | Nóżki z blachy o wysokości 100 mm, | Tak |  |
|  | Nóżki z blachy ze stopkami regulowanymi. | Tak |  |
| VII. | Biurko |  |  |
|  | Długość - 124cm | Tak |  |
|  | Wysokość - 74cm | Tak |  |
|  | Głębokość - 52cm | Tak |  |
|  | płyta laminowana min. 16mm płyta odporna na ścieranie | Tak |  |
|  | Szafka boczna zamykana na zamek | Tak |  |
|  | 4 szuflady boczne zamykane na zamek | Tak |  |
|  | kolor olcha lub zbliżony | Tak, podać |  |